## Sheet1
This First Measurement was not optimized and returned amplification instead of attenuation.
Osc. Meas. | [8 empty] | ADC Meas.
|  |  |  | Pulse Area. |  |  |  |  | Pulse Area | Pedestal | Pulse Area | Pedestal | Total (Pulse-Ped)
|  |  |  | nVs |  | nC |  |  | # | # | nC | nC | nC
|  |  |  | 1.4446 |  | 0.028892 |  |  | 151.6 | 33.13 | 0.0379 | 0.0082825 | 0.029618
|  |  |  | 2.4886 |  | 0.049772 |  |  | 235.7 | 33.13 | 0.058925 | 0.0082825 | 0.050643
|  |  |  | 3.2759 |  | 0.065518 |  |  | 300.7 | 33.13 | 0.075175 | 0.0082825 | 0.066892
|  |  |  | 4.6038 |  | 0.092076 |  |  | 408.1 | 33.13 | 0.10203 | 0.0082825 | 0.093743
|  |  |  | 5.644 |  | 0.11288 |  |  | 495.4 | 33.13 | 0.12385 | 0.0082825 | 0.11557
|  |  |  | 6.5106 |  | 0.13021 |  |  | 567.3 | 33.13 | 0.14183 | 0.0082825 | 0.13354
|  |  |  | 7.811 |  | 0.15622 |  |  | 672.3 | 33.13 | 0.16808 | 0.0082825 | 0.15979
|  |  |  | 8.9336 |  | 0.17867 |  |  | 764.9 | 33.13 | 0.19123 | 0.0082825 | 0.18294
|  |  |  | 9.823 |  | 0.19646 |  |  | 837.8 | 33.13 | 0.20945 | 0.0082825 | 0.20117
|  |  |  | 10.482 |  | 0.20964 |  |  | 890.8 | 33.13 | 0.2227 | 0.0082825 | 0.21442
17.604
11.626
Now, pulse width >> gate. |  | (Optimized, including calibration shown below)
Gate Width | Error | Pulse Amp. | Error | Scope Err | Combined Er | Pulse Area. | Error |  | Error | Corrected nC | Error | Sum | Pulse Area | Error | Pedestal | Error | Pulse Area | Error | Pedestal | Error | Total (Pulse-Ped) | Error | Sum
ns | ns | V | V | V | V | nVs | nVs | nC | nC | nC | nC |  | # | # | # | # | nC | nC | nC | nC | nC | nC
75.32 | 0.07 | 0.12498 | 0.0003 | 0.0024747 | 0.0024928 | 9.4135 | 0.18796 | 0.18827 | 0.0037593 | 0.20225 | 0.023692 | 0.22595 | 819.6 | 2.0496 | 42 | 0.10548 | 0.2049 | 0.0005124 | 0.0105 | 2.6369e-05 | 0.1944 | 0.00051308 | 0.19491
75.32 | 0.07 | 0.07405 | 1e-05 | 0.0017108 | 0.0017108 | 5.5774 | 0.12896 | 0.11155 | 0.0025792 | 0.11983 | 0.026405 | 0.14624 | 496.3 | 1.2418 | 42 | 0.10548 | 0.12408 | 0.00031044 | 0.0105 | 2.6369e-05 | 0.11357 | 0.00031156 | 0.11389
75.32 | 0.07 | 0.08803 | 1e-05 | 0.0019204 | 0.0019205 | 6.6304 | 0.14478 | 0.13261 | 0.0028956 | 0.14246 | 0.025287 | 0.16774 | 583.4 | 1.4594 | 42 | 0.10548 | 0.14585 | 0.00036484 | 0.0105 | 2.6369e-05 | 0.13535 | 0.00036579 | 0.13572
75.32 | 0.07 | 0.1043 | 2e-05 | 0.0021645 | 0.0021646 | 7.8559 | 0.1632 | 0.15712 | 0.003264 | 0.16879 | 0.024376 | 0.19316 | 690.6 | 1.7272 | 42 | 0.10548 | 0.17265 | 0.00043181 | 0.0105 | 2.6369e-05 | 0.16215 | 0.00043261 | 0.16258
75.32 | 0.07 | 0.1143 | 2e-05 | 0.0023145 | 0.0023146 | 8.6091 | 0.17452 | 0.17218 | 0.0034904 | 0.18497 | 0.023949 | 0.20892 | 754.1 | 1.8859 | 42 | 0.10548 | 0.18852 | 0.00047148 | 0.0105 | 2.6369e-05 | 0.17802 | 0.00047222 | 0.1785
75.32 | 0.07 | 0.13812 | 2e-05 | 0.0026718 | 0.0026719 | 10.4032 | 0.20148 | 0.20806 | 0.0040296 | 0.22352 | 0.023188 | 0.24671 | 907.2 | 2.2686 | 42 | 0.10548 | 0.2268 | 0.00056714 | 0.0105 | 2.6369e-05 | 0.2163 | 0.00056775 | 0.21687
75.32 | 0.07 | 0.14403 | 1e-05 | 0.0027604 | 0.0027605 | 10.8483 | 0.20816 | 0.21697 | 0.0041633 | 0.23308 | 0.023039 | 0.25612 | 942.4 | 2.3565 | 42 | 0.10548 | 0.2356 | 0.00058913 | 0.0105 | 2.6369e-05 | 0.2251 | 0.00058972 | 0.22569
75.32 | 0.07 | 0.06238 | 2e-05 | 0.0015357 | 0.0015358 | 4.6985 | 0.11576 | 0.093969 | 0.0023152 | 0.10095 | 0.027742 | 0.12869 | 419 | 1.0487 | 42 | 0.10548 | 0.10475 | 0.00026217 | 0.0105 | 2.6369e-05 | 0.09425 | 0.0002635 | 0.094513
ns: Evaluating Systematic Error |  | Attenuation Factor = |  |  |  | 0.99042 | 0.036983
[13 empty] | Intercept |  |  |  | -0.0054411
Sum
75.3 | 0.015 | 0.10007 | 3e-06 | 0.0021011 | 0.0021011 | 7.5353 | 0.15822 | 0.15071 | 0.0031643 | 0.15387 |  |  | 662.4 | 1.6568 | 42 | 0.10548 | 0.1656 | 0.00041419 | 0.0105 | 2.6369e-05 | 0.1551 | 0.00041503 | 0.15552
75.3 | 0.015 | 0.0833 | 2e-05 | 0.0018495 | 0.0018496 | 6.2725 | 0.13928 | 0.12545 | 0.0027856 | 0.12824 |  |  | 556 | 1.3909 | 42 | 0.10548 | 0.139 | 0.00034772 | 0.0105 | 2.6369e-05 | 0.1285 | 0.00034872 | 0.12885
75.3 | 0.015 | 0.1101 | 2e-05 | 0.0022515 | 0.0022516 | 8.2905 | 0.16955 | 0.16581 | 0.0033911 | 0.1692 |  |  | 730.4 | 1.8267 | 42 | 0.10548 | 0.1826 | 0.00045667 | 0.0105 | 2.6369e-05 | 0.1721 | 0.00045743 | 0.17256
75.3 | 0.015 | 0.14018 | 2e-05 | 0.0027027 | 0.0027028 | 10.5556 | 0.20353 | 0.21111 | 0.0040706 | 0.21518 |  |  | 924.7 | 2.3123 | 42 | 0.10548 | 0.23117 | 0.00057807 | 0.0105 | 2.6369e-05 | 0.22068 | 0.00057867 | 0.22125
75.3 | 0.015 | 0.06412 | 2e-05 | 0.0015618 | 0.0015619 | 4.8282 | 0.11762 | 0.096565 | 0.0023523 | 0.098917 |  |  | 432.9 | 1.0834 | 42 | 0.10548 | 0.10823 | 0.00027085 | 0.0105 | 2.6369e-05 | 0.097725 | 0.00027213 | 0.097997
75.3 | 0.015 | 0.1242 | 2e-05 | 0.002463 | 0.0024631 | 9.3523 | 0.18548 | 0.18705 | 0.0037096 | 0.19075 |  |  | 820.9 | 2.0529 | 42 | 0.10548 | 0.20522 | 0.00051321 | 0.0105 | 2.6369e-05 | 0.19473 | 0.00051389 | 0.19524
75.3 | 0.015
75.3 | 0.015
ns: 75.3; ns: 0.015; nC: Regression Data for Correction Factor |  |  | Regression Factor for Attenuation Factor
nC: 1.0743 | -0.0062391 |  | 0.99042 | -0.0054411
nC: 0.003525 | 0.00056624 |  | 0.0031934 | 0.00056761
nC: 0.99996 | 0.00032673 |  | 0.99994 | 0.00040547
nC: 92878.0308 | 4 |  | 96188.9897 | 6
nC: 0.0099147 | 4.27e-07 |  | 0.015814 | 9.8643e-07
nC: Correction Factor=; nC: 1.0743 | 0.013699
[9 empty] | Intercept |  | -0.0062391